下水道接続の手順について

※工事期間は建物によって異なります。

※市内外業者の指定工事店名簿は市ホームページの上下水道課サイトでご覧いただけます。

※浄化槽で排水している方は、その排水管（劣化の具合や勾配の方向を考慮する必要はありますが）を利用して下水道へ切り替えることもできますので、接続の際は指定工事店等にご相談ください。